工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总计/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密集型母线 | 1600A/4+1P | 米 | 3.5 |  |  |  |
| 2 | 插接箱 | 常熟CM5L-400A | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 试验费 | 安装完成后进行试验测试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 拆除费用 | 拆除ZR-YJV4*150的电缆5米；拆除10块连接排 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 安装费用 | 安装3.5米的封闭母线桥（含辅材及其安装） | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：施工期间，需停电10个小时，此项目必须在10小时内完成安装及试验测试。