工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 相关要求 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总计/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常熟开关 | CM3L-160/160A | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 常熟开关 | CM3L-100/100A | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | 低压电缆 | ZR-YJV3*70+2*35 | 米 | 17 |  |  |  |
| 4 | 低压电缆 | ZR-YJV3*16+2*10 | 米 | 100 |  |  |  |
| 5 | 分支箱 | 6路不锈钢 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 线鼻子 | 铜70 | 个 | 6 |  |  |  |
| 7 | 线鼻子 | 铜35 | 个 | 4 |  |  |  |
| 8 | 线鼻子 | 铜16 | 个 | 6 |  |  |  |
| 9 | 线鼻子 | 铜10 | 个 | 4 |  |  |  |
| 10 | 拆除费用 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 安装费用（含辅材及试验） |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 敷设电缆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、需要敷设ZR-YJV3*70+2*35电缆17米。

2、需要沿墙架设ZR-YJV3*16+2*10电缆100米。

3、更换安装常熟CM-3L/ 160A开关一个，CM-3L/100A的2个。

4、安装不锈钢分支箱一个（5路）

5、需要拆除原电缆105米

6、需要拆除原开关3个

7、此项目需要停电8个小时，8小时内完成安装和调试。